2025年汕头市濠江区不锈钢管材产品质量

监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品4条×1.0m，第2组抽取样品1条×1.0m。

二、主要检验项目及检验依据

1.建筑用不锈钢焊接管材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸允许偏差 | JG/T 539-2017 |
| 2 | 不锈钢化学成分 |  |
| 3 | 压扁试验（壁厚不大于10mm） |  |
| 4 | 拉伸试验 |  |

2.不锈钢连接用薄壁不锈钢管

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸与偏差 | GB/T 19228.2-2011 |
| 2 | 不锈钢化学成分 |  |
| 3 | 压扁试验 |  |
| 4 | 拉伸试验（抗拉强度和断后伸长率） |  |
| 5 | 液压试验 |  |

3.流体输送用不锈钢无缝钢管

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外径和壁厚 | GB/T 14976-2012 |
| 2 | 不锈钢化学成分 |  |
| 3 | 压扁试验（壁厚不大于10mm） |  |
| 4 | 拉伸试验（抗拉强度和断后伸长率） |  |
| 5 | 表面质量 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

JG/T 539-2017《建筑用不锈钢焊接管材》

GB/T 19228.2-2011《不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管》

GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。