濠江区大面积停电事件

应急预案

2021年4月

目  录

1　总则	1

1.1　编制目的	1

1.2　编制依据	1

1.3　适用范围	1

1.4　工作原则	2

2　组织体系	3

2.1　区大面积停电事件应急处置联席会议	3

2.2　濠江区大面积停电事件应急指挥中心	8

2.3　各街道办事处	9

2.4　电力企业	9

2.5　专家组	9

3　风险评估	9

3.1　电力系统风险	10

3.1.1　自然灾害风险	10

3.1.2　电网运行风险	10

3.1.3　外力破坏风险	10

3.2　城市生命线系统风险	10

3.3　社会民生系统风险	10

3.4　风险防控	11

4　情景构建与任务梳理	11

4.1　电力系统情景	11

4.2　城市生命线系统情景	11

4.3　社会民生系统情景	12

5　监测预警	13

5.1　监测	13

5.2　预警	14

5.2.1　预警发布	14

5.2.2　预警行动	14

5.2.3　预警解除	15

6　应对任务	15

6.1　信息报告	15

6.2  应急响应	16

6.2.1  分级标准	16

6.2.2  响应启动	17

6.2.3  响应调整	18

6.3   任务分解	18

6.3.1   电力系统应对措施	19

6.3.2   城市生命线系统应对措施	20

6.3.3   社会民生系统应对措施	21

6.3.4　 公众应对措施	23

6.4  应急联动	24

6.5　现场处置	24

6.6  社会动员	25

6.7  应急评估	25

6.8  响应终止	25

7　信息发布	26

8　后期处置	26

8.1　处置评估	26

8.2　事件调查	27

8.3　善后处置	27

8.4　恢复重建	27

9　能力建设	28

9.1　队伍保障	28

9.2　资金保障	28

9.3　物资保障	29

9.4　技术保障	29

9.5　通信保障	29

9.6　交通保障	29

9.7　电源保障	29

10　监督管理	30

10.1　预案演练	30

10.2　宣教培训	30

10.3　责任与奖惩	30

11　附则	31

11.1　名词术语	31

11.2　本预案由区人民政府组织修订，由区发展和改革局负责解释。	31

11.3　各街道办事处及各有关单位、企事业单位等按照本预  案的规定履行职责，并制定、完善相应的应急预案。	31

11.4　本预案自发布之日起实施。	32

12　附件	32

12.1  区大面积停电事件应急处置联席会议成员单位电话	32

12.2  大面积停电事件处置流程图	34

1　总则

1.1　编制目的

建立健全全区大面积停电事件应对工作机制，提高应对能力和水平，正确、迅速、有序地组织和恢复电力供应，最大程度减少人员伤亡和财产损失，维护公共安全和社会稳定。

1.2　编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号）、《中华人民共和国安全生产法》（2020年11月25日修正草案）、《中华人民共和国电力法》（2018年12月29日修订版）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第599号）、《电网调度管理条例》（国务院令第115号）、《大面积停电事件省级应急预案编制指南》（国家能源局2016年8月）、《国家大面积停电事件应急预案》（国办函〔2015〕134号）、《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日发布）、《广东省突发事件应对条例》（2010年6月2日通过）、《广东省突发事件总体应急预案》（2015年7月3日制定）、《广东省大面积停电事件应急预案》（粤办函〔2020〕320号）、《汕头市大面积停电事件应急预案》（汕府办函〔2021〕8号）等法律、法规及有关规定，制定本预案。

1.3　适用范围

本预案适用于濠江区行政区域内发生的大面积停电事件应对工作。

大面积停电事件是指由于自然灾害、电力安全事故和外力破坏等原因造成区域性电网、省级电网或城市电网大量减供负荷，对公共安全、社会稳定及人民群众生产生活造成影响和威胁的停电事件。

当区内发生由于其他因素导致大面积停电时，根据需要参照本预案开展大面积停电事件应对工作。

1.4　工作原则

（1）平战结合，预防为主。坚持“安全第一，预防为主”的方针，加强电力安全管理，落实事故预防和隐患控制措施，有效防止重特大大面积停电事件发生；科学制定应急预案，定期组织应急演练，不断提高大面积停电事件应急处置能力。

（2）加强协作，处置有序。按照“分层分区、统一协调、各负其责”的原则建立健全属地为主、分级负责、分类管理、条块结合的大面积停电事件应急管理体制和应急处置体系。由濠江区人民政府对处置本行政区域内大面积停电事件实施统一指挥和协调，确保处置工作规范有序；各有关单位各司其责，密切配合，加强沟通，共同做好大面积停电事件应急处置工作。

（3）以人为本，科学处置。把保障人身和财产安全作为首要任务，最大程度减少停电事件对社会和企业造成的危害。按照“统一调度、确保主网、保障重点”的原则，大面积停电发生后，要把保证大电网的安全放在首位，优先恢复主干网架和重要输变电设备、重要电厂的厂用电源，迅速启动“黑启动”电源；恢复供电时，优先考虑对重点单位、高危用户、重要用户恢复供电，尽快恢复社会正常秩序。

（4）保证重点，依靠科技。在事件处置中，首先保证主干电网的安全，防止发生系统性崩溃和瓦解；在供电恢复中，优先对党、政、军等重点保电单位、重点城区、重要用户恢复供电，尽快恢复社会正常秩序。开展电网理论和技术研究，采用新技术、新装备提高电力系统安全稳定控制水平；加强电网建设和改造，强化电网结构，提高电网安全运行水平；开展大面积停电恢复控制研究，统筹考虑电网恢复方案和恢复策略。

2　组织体系

2.1　区大面积停电事件应急处置联席会议

发生重大、较大停电事件，区人民政府根据需要启动大面积停电事件应急处置联席会议（以下简称区联席会议）制度，负责组织、领导、指挥、协调全区电网大面积停电事件应急处置工作。

第一召集人：区政府分管副区长

召集人：区政府党政办副主任、区发展和改革局局长、区应急管理局局长、濠江供电局主要负责人。

成员单位：区委宣传部，区发展和改革局、区应急管理局、濠江区消防救援大队、区工业和信息化局、区教育局、濠江区公安分局、交警大队、区民政局、区财政局、区人力资源和社会保障局、区自然资源局、市生态环境局濠江分局、区住房和城乡建设局、区农业农村和水务局、区卫生健康局、区文化广电旅游体育局、区市场监督管理局、区城市管理和综合执法局、区武装部、广澳海关、各街道办事处、濠江供电局、华能汕头电厂、中国电信股份有限公司汕头濠江区分公司、中国移动通信集团广东有限公司濠江分公司、中国联合网络通信有限公司汕头市分公司濠江分公司等单位分管负责人。各成员单位根据应急响应级别，按照联席会议的统一部署和各自职责，配合做好电网大面积停电事件应急处置工作。

（1）区委宣传部：负责会同有关部门（单位）、企业做好大面积停电事件信息发布、舆论引导及管控等工作；协调、解决信息发布、媒体报道等有关事宜；会同有关部门（单位）做好大面积停电事件新闻发布，及时通报大面积停电事件应急处置工作进展情况。

（2）区发展和改革局：负责协调电力企业设施修复项目计划安排；组织做好储备粮食的应急调拨供应工作；参与能源预测预警、运行调节和应急保障工作。

（3）区应急管理局：协助进行区大面积停电处置和救援工作；根据区政府授权，依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理，参与、配合较大以上生产安全事故的调查处理；协调有关生产安全事故应急救援工作。

（4）濠江区消防救援大队：大面积停电事件发生前做好区内建筑火灾处置工作；负责提供大面积停电引发的建筑火灾或者其他突发应急救援；发生大面积停电事件后，及时宣传安全用火知识，指导火灾高发企业加强安保工作；在政府协调下出动消防车依据区农业农村和水务局安排设置临时取水点；协调相关应急资源参与突发事件处置工作。

（5）区工业和信息化局：负责组织协调大面积停电事件通信保障工作。必要时，调用应急无线电频率，确保应急无线电通信畅通。（区商务局）负责做好生活必需品的监测分析工作。

（6）区教育局：负责指导事发地学校、幼儿园做好校园安全保卫和维护稳定工作。

（7）濠江区公安分局：协助做好大面积停电事件的救援工作，维护社会治安和公共秩序，保障救援工作及时有效地进行；保障城市道路交通安全，组织交警保障应急救援人员、车辆、抢险救灾物资的优先通行；依法维护公共信息网络安全秩序。

（8）交警大队：负责组织维护大面积停电事件所在地交通秩序。

（9）区民政局：负责指导事发地民政部门做好大面积停电事件造成生活困难群众的基本生活救助。

（10）区财政局：负责大面积停电事件应急处置工作经费保障。（区金融工作局）负责大面积停电事件期间金融风险监测防控工作，必要时进行相应处置。

（11）区人力资源和社会保障局：负责指导事发地技校做好校园安全保卫和维护稳定工作。

（12）区自然资源局：负责做好地质灾害监测和预警工作，指导和协助处置、救援；负责救援过程中林地范围内树木砍伐、林用地占用协调工作（非林地范围由区农业农村和水务局及区城市管理和综合执法局依职责分别负责）。

（13）市生态环境局濠江分局：负责对重大污染源环境安全隐患排查，做好饮用水源保护区水质检测、保护及突发环境事件防范处置等工作。

（14）区住房和城乡建设局：负责指导协调大面积停电期间城镇燃气管道的安全管理工作。（区交通运输局）负责组织协调应急运力，疏导滞留旅客，优先保障发电燃料、应急救援物资及必要生活资料等的公路、水路运输；指导城市公共交通运营安全。

（15）区农业农村和水务局：负责协调维持和恢复城市正常应急供水；负责提供水务工作有关信息和灾情，提出抢险方案；组织协调市政供水运营单位开展供水优化及应急救援工作；协调供水企业应急工作；必要时，组织本区具备应急发电条件的小型水电站提供应急电源。负责渔政渔港管理工作，必要时协助处置渔港突发事件。

（16）区卫生健康局：负责组织协调医疗卫生资源开展卫生应急救援工作；协助停电地区卫生健康部门做好医疗卫生机构供电保障。

（17）区文化广电旅游体育局：负责组织协调区广播电视台落实应急广播电视输出和传输应急保障措施，确保广播信号正常传输。

（18）区市场监督管理局：组织开展居民生活必需品价格巡查，必要时按照规定报经区政府批准后，采取价格干预措施；监督管理救灾药品和医疗器械；负责协调电梯等特种设备维保单位进行维护和相关救援。

（19）区城市管理和综合执法局：负责协调维持和恢复城市公共照明及城市主干道的路障清理等工作；依据供电局需要和相关街道协助进行树木清理；负责城市道路、树木等绿化清洁工作。

（20）区武装部：负责组织协调驻濠部队和民兵预备役 部队参与大面积停电事件应急处置工作。

（21）广澳海关：负责为大面积停电事件所需进口物资装备提供通关保障。

（22）各街道办事处：负责指挥、协调本辖区内大面积停电事件应对工作，建立健全应急联动机制，协调有关部门做好人力、物资、装备、技术等应急保障工作，做好维持现场治安等先期处置工作。

（23）濠江供电局：负责协调实施大面积停电应急预案和制定电网事故处置预案。维护电力系统安全稳定，保障电力安全供应，做好电力设施应急抢修，及时修复受损电力设施；协调有关发电企业参与大面积停电事件应急处置工作。按规定向濠江区政府、汕头供电局等有关部门报送应急处置和电力恢复情况，并配合相关部门进行事故调查等工作。

（24）华能汕头电厂：负责维护本企业电力系统安全稳定，保障电力安全供应，做好电力设施应急抢修，及时修复受损电力设施；与濠江供电局密切联络，发现险情及时与濠江供电局沟通。

（25）中国电信股份有限公司汕头濠江区分公司、中国移动通信集团广东有限公司濠江分公司、中国联合网络通信有限公司汕头市分公司濠江分公司：做好输电线路抢修过程中的通信保障工作部署，第一时间做好抢修阶段的通信保障；维护各基站状况，尽可能保障通信状况；及时汇报需要加油或者缺少应急电源的重要基站情况。

2.2　濠江区大面积停电事件应急指挥中心

濠江区大面积停电事件应急指挥中心（以下简称区指挥中心）为非常设机构，在应急预案启动时临时成立。总指挥由联席会议第一召集人担任。指挥中心办公室设在濠江供电局,负责联席会议日常工作，主要职责：贯彻落实联席会议决定和部署，指挥、协调联席会议成员单位参与应急处置工作；汇总、上报事件及应急处置情况；提出应急处置方案；组织有关单位和专家分析电网大面积停电事件发展趋势，评估事件损失及影响情况；办理联席会议文件，起草相关简报；组织发布应急处置信息；承担联席会议交办的其他工作。

2.3　各街道办事处

各街道办事处应设立相应的电力应急指挥机构，建立和完善电网停电应急救援与处置体系，在市、区指挥中心领导下，组织开展本街道大面积停电事件处置工作。

2.4　电力企业

电力企业建立健全大面积停电事件应急指挥机构，在有关各级人民政府大面积停电事件应急指挥机构领导下开展应急处置工作。电网调度按照《电网调度管理条例》及相关规程执行。

2.5　专家组

联席会议成立大面积停电事件应急专家组，完善相关咨询机制，为大面积停电事件应急处置工作提供技术支持。

3　风险评估

濠江供电局会同有关单位建立健全全区大面积停电事件风险评估机制，定期组织大面积停电事件风险评估，明确大面积停电事件防范和应对目标。

大面积停电事件风险主要分为电力系统风险、城市生命线系统风险和社会民生系统风险等三个方面。

3.1　电力系统风险

3.1.1　自然灾害风险

暴雨洪涝、热带气旋、强对流天气、雷击及冰（霜）冻、地震等自然灾害导致电网遭受破坏或连锁跳闸引发大面积停电事件。

3.1.2　电网运行风险

电网设备故障，电网设计方面的不足及电网保护装置、安全稳定控制装置的稳定性，电网控制、保护水平与电网安全运行的要求难以实现有效匹配等因素导致或引发大面积停电事件。

3.1.3　外力破坏风险

蓄意人为因素、工程施工等外力破坏可能导致大面积停电事件。

3.2　城市生命线系统风险

城市交通、通信、供水、排水、供电等生命线工程对电力的依赖性大。大面积停电事件对城市生命线工程造成较大威胁，易导致次生、衍生事故发生。

3.3　社会民生系统风险

大面积停电事件可能对商业运营、金融证券业、企业生产、教育、医院以及居民生活必需品供应等公众的正常生产、生活造成冲击。

3.4　风险防控

各街道办事处应当加强对本辖区大面积停电事件工作的领导，建立风险防范协调机制，严格落实电力设施保护职 责，加强坚强局部电网建设和协调力度，持续提升大面积停电 事件风险防控能力。电网企业应建立本单位风险管控机制，优化电网规划布局和应急电源点建设，实现大面积停电事件风险防范全过程管理。

4　情景构建与任务梳理

大面积停电事件常见应急情景包括电力系统风险典型情景、城市生命线系统情景和社会民生系统情景等三个方面。

4.1　电力系统情景

南方区域主网重要枢纽变电设备、关键输电线路发生故障，南方电力系统失稳甚至解列，广东电网孤网运行，低频、低压减载装置大量动作，损失负荷超过广东负荷的30%以上，可能导致珠三角地区、粤东、粤西、粤北分片运行，局部地区电网停止运行，对濠江电网造成重大影响,引发重大以上大面积停电事件。此外,由于汕头电网重要设备、关键线路发生故障，造成运行设备过载、跳闸等，可能引发汕头电网和濠江电网发生大面积停电事件或局部重要区域失压。

4.2　城市生命线系统情景

（1）重点保障单位：党政军机关、应急指挥机构、涉及国家安全和公共安全的重点单位停电、通信中断、安保系统失效等；高层建筑电梯停止运行，大量人员被困，引发火灾等衍生事故，造成人员伤亡。

（2）道路交通：城市交通监控系统及指示灯停止工作，道路交通出现拥堵；高速公路收费作业受到影响，造成高速公路交通拥堵；应急救灾物资运输受阻。

（3）铁路交通：列车停运，沿途车站人员滞留；铁路运行调度系统及安检系统、售票系统、检票系统无法正常运转；应急救灾物资运输受阻。

（4）通信：通信枢纽机房因停电、停水停止运转，大部分基站停电，公网通信大面积中断。

（5）供排水：城市居民生活用水无法正常供应；城市排水、排污因停电导致系统瘫痪，引发城市内涝及环境污染次生灾害等。

（6）供油：成品油销售系统因停电导致业务中断；重要行业移动应急电源和救灾运输车辆用油急需保障。

4.3　社会民生系统情景

（1）临时安置：人员因交通受阻需临时安置。

（2）商业运营：人员紧急疏散过程中发生挤压、踩踏，部分人员受伤。

（3）物资供应：长时间停电导致居民生活必需品紧缺；不法分子造谣惑众、囤积居奇、哄抬物价。

（4）供气：部分以燃气为燃料的企业生产及市民正常生活受到影响。

（5）企业生产：危险化学品、建筑施工企业因停电导致生产安全事故，甚至引发次生灾害。

（6）金融证券：银行、证券公司等金融机构无法交易结算，信息存储及其他相关业务中断。

（7）医疗：长时间停电难以保证手术室、重病监护室、产房等重要场所及相关设施设备持续供电，病人生命安全受到威胁。

（8）教育：教学秩序受到影响；如遇重要考试，可能诱发不稳定事件。

（9）广播电视：广播电视信号传输中断，影响大面积停电事件有关信息发布。

（10）公共交通停运，造成大面积市民无法出行。

5　监测预警

5.1　监测

濠江供电局要加强电网安全运行监控及研究，提高电力系统通信和调度自动化水平，加强电网建设，构建灵活可靠的电网结构，确保电网运行安全。各电力企业要建立健全电力监测系统，结合实际加强对重要电力设施设备运行、发电燃料供应等情况的监测，建立与发展和改革、工业和信息化、应急管理、公安、自然资源、交通运输、水利、地震、气象等部门的信息共享机制，及时分析各类情况对电力运行可能造成的影响，预估可能影响范围和程度。

5.2　预警

各电力企业要加强电力系统运行监控，完善电网运行风险预测预警报告及发布制度，健全电力突发事件研判机制。

5.2.1　预警发布

（1）电力企业研判可能发生大面积停电事件时，要及时将有关情况报告区指挥中心，提出预警信息发布建议，并视情况通知重要电力用户。

（2）指挥中心及时组织研判，必要时向联席会议提出预警信息发布申请。联席会议在收到预警信息发布申请后，应及时组织有关电力企业和专家进行会商，批准后发布预警。

5.2.2　预警行动

预警信息发布后，相关电力企业要加强设备巡查检修和运行监测，采取有效措施控制事态发展。交通、通信、供水、电力、供油等行业相关应急救援队伍和人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作准备，并做好应急所需物资装备和设备等准备工作。重要电力用户做好自备应急电源启用准备，储备必要的应急燃料。受影响区域地方立即启动应急联动机制，组织公安、交通、供电、通信、供水、供气、供油等有关部门（单位）做好维护公共秩序、供水供气供油、通信、商品供应、交通物流等方面的应急联动准备；供电等涉事主体部门加强相关舆情监测，主动回应社会公众关注的热点问题，及时澄清谣言传言，做好舆论引导工作。

5.2.3　预警解除

根据事态发展，经研判不会发生大面积停电事件时，按照“谁发布、谁解除”的原则，由预警信息发布单位宣布解除预警，适时终止相关措施。

6　应对任务

6.1　信息报告

（1）发生大面积停电事件，相关电力企业应立即将影响范围、电网运行情况、停电负荷、停电用户数、重要电力用户停电情况、事件级别、可能延续停电时间、先期处置情况、事态发展趋势、抢修进程，以及应急队伍、应急物资、应急装备抵达情况及有关需求等有关情况在半个小时内向受影响街道及区指挥中心报告，并视情况通知重要电力用户。

（2）区指挥中心接到大面积停电事件信息报告或者监测到相关信息后，立即进行核实，对大面积停电事件的性质和类别作出初步认定，按照规定的时限、程序和要求向区人民政府和市大面积停电事件应急指挥中心报告，并通报区联席会议各成员单位。如属紧急信息必须边处置、边核实、边报告，最新处置进展情况要及时续报，事件处置结束后形成书面终报。

6.2  应急响应

6.2.1  分级标准

根据大面积停电造成的危害程度、影响范围等因素，将大面积停电事件分为：I级（特别重大）、II级（重大）、III级（较大）、IV级（一般）四级，本预案所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

6.2.1.1　特别重大大面积停电事件（Ⅰ级）

（1）全省电网减供负荷30%以上；

（2）汕头市大面积停电应急领导小组根据电网设施受损程度、停电范围、抢险恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为特别重大大面积停电事件，濠江区经区联会议研判需要启动时。

6.2.1.2　重大大面积停电事件（Ⅱ级）

（1）全省电网减供负荷13%以上，30%以下；

（2）汕头电网减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

（3）汕头市大面积停电应急领导小组根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为重大大面积停电事件，濠江区经区联席会议研判需要启动时。

6.2.1.3　较大大面积停电事件（Ⅲ级）

（1）全省电网减供负荷10%以上、13%以下；

（2）汕头电网减供负荷40%以上、60%以下，或50%以上、70%以下供电用户停电。

（3）濠江电网减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

6.2.1.4　一般大面积停电事件（Ⅳ级）

（1）全省电网减供负荷5%以上，10%以下；

（2）汕头电网减供负荷20%以上、40%以下，或30%以上、50%以下供电用户停电。

（3）濠江电网减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。

6.2.2  响应启动

（1）出现下列情况之一，启动I级响应

1）汕头市启动了涉及濠江管辖区域的大面积停电I级响应。

2）联席会议办公室根据大面积停电风险监控情况、可能危害程度和社会影响等综合因素研判达到I级响应启动条件。

（2）出现下列情况之一，启动II级响应：

1）汕头市启动了涉及濠江区管辖区域的大面积停电II级响应；

2）联席会议办公室根据大面积停电风险监控情况、可能危害程度和社会影响等综合因素研判达到II级响应启动条件的；

（3）出现下列情况之一，启动III级响应：

1）汕头市启动了涉及濠江管辖区域的大面积停电III级响应；

2）联席会议办公室根据大面积停电风险监控情况、可能危害程度和社会影响等综合因素研判达到III级响应启动条件。

（4）出现下列情况之一，启动IV级响应：

1）汕头市启动了涉及濠江管辖区域的大面积停电IV级响应；

2）联席会议办公室根据大面积停电风险监控情况、可能危害程度和社会影响等综合因素研判达到IV级响应启动条件。

6.2.3  响应调整

应急响应启动后，可视事件造成损失情况及发展趋势调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

6.3   任务分解

发生大面积停电事件，相关电力企业和重要电力用户要立即实施先期处置，全力控制事件发展态势，尽量减少大面积停电事件造成的损失。各街道、各有关部门（单位）在区政府大面积停电事件应急指挥机构的统一指挥下，按照各自职责，相互配合、协调联动，共同开展大面积停电事件应对工作，主要应对任务包括：

6.3.1   电力系统应对措施

发生大面积停电事件，有关电网企业和发电企业要尽快恢复电网运行和电力供应。

（1）供电局迅速组织力量抢修受损电网设备设施，根据区政府大面积停电事件应急指挥机构要求，向重要电力用户及重要设施提供必要的电力支援。启动I、II级响应时，具备抢修条件的，供电部门抢修队伍力争在3天内恢复街道和社区公用设施供电；启动III、IV级应急响应时，具备抢修条件的，供电部门抢修队伍力争在2天内恢复街道和社区公用设施供电。

（2）供电局电力调度机构合理安排运行方式，控制停电范围；尽快恢复重要输变电设备、电力主干网架运行；在条件具备时，尽快恢复党政军重要部门、应急指挥机构、涉及国家安全和公共安全的重点单位、重要通信机楼、自来水厂、铁路、医院等重要电力用户的电力供应。

（3）有关发电企业保证设备安全，迅速组织抢修受损设备，做好发电机组并网运行准备，按照电力调度指令恢复运行。

（4）重要电力用户迅速启动自备应急电源，加强本单位重大危险源、重点区域、重大关键设施设备隐患排查与监测预警，及时采取防范措施，保障重要负荷正常供电，防止发生次生衍生事故。

6.3.2   城市生命线系统应对措施

（1）重点保障单位：公安部门负责加强涉及国家安全和公共安全的重点单位保卫工作，严密防范和严厉打击违法犯罪活动。应急管理局负责协调、指导救援工作，消防救援支队负责解救受因人员，开展救援处置。卫生健康部门负责调配医疗卫生资源开展紧急救助。电力运行主管部门负责组织、协调有关供电部门提供应急保供电。通信管理部门负责组织、协调各基础电信运营企业为应急处理提供应急通信保障。

（2）道路交通：公安和交警部门负责道路交通疏导，协助引导应急救援车辆通行。交通运输部门负责交通运行监测，及时发布路网运行信息，并设施公路紧急调度。道路管理、城市市政管理部门负责组织力量及时清理道路路障。

（3）铁路交通：公安和交警部门负责道路交通疏导，维护车站秩序。交通运输部门负责协调地面交通运力疏散乘客。卫生健康部门负责调配医疗卫生资源开展紧急救助。电力运行主管部门负责协调有关供电部门企业及时恢复供电，铁路交通部门负责组织人员转移疏散。为车站滞留人员协调提供食物、水等基本生活物资。按规定程序报批后及时发布停运等相关信息。

（4）通信：工业和信息化部门负责组织、协调各基础电信运营企业为应急处置提供应急通信保障。发展和改革部门负责组织、协调电力企业及时恢复供电，并为基础电信运营企业重要机楼提供应急保供电。

（5）供排水：供水企业启用应急供水措施。有关供电部门及时恢复供电。必要时，城市供水主管部门报请本级大面积停电事件应急指挥机构协调电力运行主管部门提供应急保供电。生态环境部门负责环境污染次生灾害的防范处置工作。

（6）供油：发改部门负责协调做好重要用户保供电所需应急用油的保障工作。

6.3.3   社会民生系统应对措施

（1）临时安置：公安部门负责维护临时安置点秩序，消防部门和交警部门做好消防安全、交通引导等工作。应急部门负责协调有关部门将受灾群众转移到临时安置点，做好临时安置点受灾群众的生活救助，负责受灾群众所需食物、水等基本生活物资的调拨与供应。卫生健康部门负责安置点的消毒防疫工作。电力运行主管部门负责组织、协调有关供电部门为临时安置点提供应急保供电服务。

（2）商业运营：公安部门负责协调做好人员疏散工作，维护正常秩序。卫生健康部门负责调配医疗卫生资源开展紧急协助。

（3）物资供应：市场监管部门负责市场相关物资供应价格的监控，依法查处价格违法行为，负责开展市场价格巡查，打击造谣惑众、囤积居奇、哄抬物价等违法行为。应急管理部门负责受灾群众所需食物、水等基本生活物资的调拨与供应。

（4）供气：供气企业及时启用燃气加压站自备应急电源，保证居民燃气供应。有关供电部门及时恢复供电。必要时，城市供气主管部门报请本级大面积停电事件应急指挥机构协调电力运行主管部门提供应急保供电。

（5）企业生产：应急管理局负责协调指导生产安全事故应 急救援工作，消防救援支队负责火灾事故应急处置工作，市公安局负责爆炸事故应急处置工作。有关供电部门为石油企业提供应急保供电。石油企业负责组织生产系统火灾、爆炸事故应急处置工作。

（6）金融证券：公安部门负责维护金融机构正常运营秩序。金融机构启用应急发电措施。有关供电部门为金融机构提供应急保供电。必要时，金融管理部门报请本级大面积停电事件应急指挥机构协调电力运行主管部门提供应急保供电。金融管理部门及时启动应急响应，组织金融机构防范、处置大面积停电造成的金融风险问题。

（7）医疗：重点医疗卫生机构（急救指挥机构、医院、供血机构、疾病预防控制中心等）及时启用应急保障电源。有关供电部门及时恢复供电。必要时，卫生健康局报请本级大面积停电事件应急指挥机构协调有关部门提供应急保供电、应急供水、供油、通信、交通等。

（8）教育：教育、人力资源社会保障部门负责做好学生安抚和疏散，必要时，协调商务部门做好基本生活物资的应急供应。公安部门负责维护学校校园秩序，做好安全保卫工作。

（9）广播电视：广播电台、电视台及时启用应急保障电源。有关供电部门及时恢复供电。必要时，新闻出版广电部门报请本级大面积停电事件应急指挥机构协调电力运行主管部门提供应急保供电。

6.3.4　 公众应对措施

发生大面积停电事件，公众要保持冷静，听从应急救援指挥，有序撤离危险区域。及时通过手机、互联网、微博、微信等渠道了解大面积停电事件最新动态，不散布虚假或未经证实的信息，不造谣、不信谣、不传谣。鼓励具备应急救援能力的公众在保证自身安全的前提下，根据应急救援需要，有组织地参与应急救援行动。

（1）户内：拔下电源插头，关闭燃气开关，减少外出活动。在电力供应恢复初期，尽量减少大功率电器的使用。

（2）公共场所：打开自备的手电筒或手机照明工具观察周边情况，按照指示指引有序疏散或安置，避免发生挤压、踩踏事故。主动帮助老、弱、病、残、孕等需要帮助的群体。

（3）道路交通：主动配合道路交通疏导，为应急救援、应急救灾物资运输车辆预留救援通道。

6.4  应急联动

（1）进一步建立健全“政府、部门分级协调，部门、企业分级联动”的应急联动机制。区政府大面积停电事件应急指挥机构成员单位，特别是交通、通信、供水、供电、供油及教育、医疗卫生、金融等重要行业主管部门及各有关街道要建立部门间应急联动机制，并积极协调、推动相关重点企业之间建立应急联动机制。

（2）应急联动机制主要包括应急联络对接机制、重点目标保障机制、应急信息共享机制、应急处置联动机制、应急预案衔接机制、应急演练协调机制等。

（3）发生大面积停电事件，相关重点企业按照应急联动机制及时启动应急响应。必要时，由相关行业主管部门按照部门间应急联动机制协调处置，或报请本级人民政府大面积停电事件应急指挥机构协调解决。

6.5　现场处置

大面积停电事件现场应急处置，由联席会议统一组织，根据需要成立大面积停电事件现场指挥部，实行现场指挥官制度，各有关单位按照职责参与应急处置工作。包括组织营救、伤员救治、疏散撤离和妥善安置受威胁人员，及时掌握和报告事故情况和人员伤亡情况，下达应急处置任务，协调各级、各类抢险救援队伍的行动，组织抢修及援助物资装备的接收与分配。

6.6  社会动员

事发地各街道或相应应急指挥机构可根据大面积停电事件的性质、危害程度和范围，广泛调动各有关单位、各电力用户等社会力量，在确保安全的前提下，参与应急处置。

6.7  应急评估

特别重大、重大大面积停电事件应急处置过程中，联席会议要及时组织成员单位对大面积停电事件的影响范围、影响程度、发展趋势及应急处置进度进行评估，为进一步做好应急处置工作提供依据。

6.8  响应终止

预判达到响应结束条件时，由联席会议组织各成员单位会商研判，确定结束响应后按以下要求签发并结束响应。其中Ⅰ级、Ⅱ级应急响应结束由联席会议办公室报送汕头市大面积停电事件应急指挥中心。

在同时满足下列条件下可结束应急响应：

（1）电网主干网架基本恢复正常接线方式，电网运行参数保持在稳定限额之内，主要发电厂组运行稳定。

（2）区域电网负荷恢复到事故前80%及以上，城市负荷恢复到事故前90%及以上，城市供电客户恢复到事故前90%及以上。

（3）无其他对电网安全稳定运行和正常电力供应存在重大影响或严重威胁的事件。

（4）造成大面积停电事件的原因已查明。

（5）大面积停电事件造成的重特大次生衍生事故基本处置完成。

7　信息发布

（1）大面积停电事件应急指挥机构按照分级响应原则，分别负责相应级别应急处置的信息发布工作。要统一信息发布口径，必要时，报市、区人民政府批准。

（2）按照及时准确、公开透明、客观统一的原则，加强信息发布和舆论引导，主动向社会发布停电相关信息和应对工作情况，提示相关注意事项和安保措施。必要时，组织召开新闻发布会，统一向社会公众发布相关信息。加强舆情收集分析，及时回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论，稳定公众情绪。

8　后期处置

8.1　处置评估

应急处置结束后，联席会议及时组织开展总结评估工作，研究事件发生原因，分析事件发生过程，吸取事件教训，提出改进措施，形成处置评估报告，进一步完善应急预案。各街道、各有关部门应及时总结社会应急救援工作的经验教训，进一步完善和改进社会应急救援、事故抢险与紧急处置体系。

总结评估工作鼓励开展第三方评估。评估报告送区人民政府并抄送市电力应急指挥中心。重大以上大面积停电事件处置评估由市指挥中心组织开展。

8.2　事件调查

发生大面积停电事件后，应组成事件调查组进行事件调查。事件调查工作包括：组成调查组、应急救援情况调查、事件现场调查，技术分析，事件原因判定，事件性质和责任查明，编写事件调查报告，提出安全预防措施建议。

8.3　善后处置

事发地街道及有关单位要及时组织制订善后工作方案并组织实施。保险机构要及时开展相关理赔工作，尽快减轻或者消除大面积停电事件造成的影响。

8.4　恢复重建

由于破坏性自然灾害或者电力生产重特大事故造成电力设施大范围受损，电力设施管理部门应制定灾后重建计划，在灾后迅速组织人员、资金、物资、运输等开展电力设施抢修或重建工作，当重建难度较大时请求上级给予支持。

电力设施受灾重建过程中，相关街道办事处、应急管理局、自然资源局、城市管理和综合执法局、交通等部门应积极给予支持，协助电力管理部门快速恢复电网。电力管理部门应组织生产、运行、基建、应急管理等部门深入研究事故发生机理、发展过程，吸取事故教训，制定具体措施，采取技术改造，进一步改善电力设施抗灾能力，建设坚强智能电网。

9　能力建设

9.1　队伍保障

电力部门应建立健全电力抢修应急专业队伍，加强电力调度、生产管理、设备维护、应急抢修、事故救援等方面的人员培训与演练，通过技能培训、应急演练等手段，提高大面积停电事件的应急处置能力，同时应加强对涉及民生重要项目的外电定期巡查，特别是对双回路电源的检测，指导企业完善用电线路及设备巡检制度，保障企业用电安全。公安、生态环境、地震、消防、卫生、气象、城管、交通、通信等其他部门也要加强应急救援队伍建设和人员技能培训，通过应急演练等手段，提高大面积停电衍生、次生灾害的应急处置能力。各街道根据需要组织动员其他专业应急队伍和志愿者等参与大面积停电事件及其次生衍生灾害处置工作。

9.2　资金保障

财政部门及相关电力企业按照有关规定，对大面积停电事件应对工作提供必要的资金保障。

9.3　物资保障

电力企业应储备必要的专业应急装备及物资，建立和完善相应保障体系。各街道及区有关部门要加强应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作，保障支援大面积停电事件应对工作需要。鼓励支持社会化储备。

9.4　技术保障

电力行业要加强大面积停电事件应对和监测先进技术、装备的研发，制定电力应急技术标准，加强电网、电厂安全应急信息化平台建设。气象、国土资源、水利等部门（单位）要为电力日常监测预警及电力应急抢险提供必要的气象、地质、水文等服务。

9.5　通信保障

通信管理部门要指导协调基础通信运营企业建立健全大面积停电事件应急通信保障体系，形成可靠的通信保障能力，确保应急期间通信联络和信息传递需要。

9.6　交通保障

交通运输部门要建立健全运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输。公安、交警部门要加强交通应急管理，保障应急救援车辆优先通行。各级人民政府应急指挥机构应按规定配备必要的应急车辆，保障应急救援需求。

9.7　电源保障

电力管理部门和电力企业应充分考虑电源规划布局，加强电网“黑启动”能力建设，增强电力系统快速恢复能力。电力企业应配备适量的应急发电装备，必要时提供应急电源支援。重要电力客户应按照国家有关技术要求配备应急电源，并加强维护和管理，确保应急状态下能够投入运行。

10　监督管理

10.1　预案演练

按照国务院办公厅以国办发〔2013〕101号印发《突发事件应急预案管理办法》的规定，每三年组织开展本预案应急演练，加强和完善各单位之间的协调配合工作，以提高重大、特别重大大面积停电事件应急处置能力。

10.2　宣教培训

联席会议要做好大面积停电事件应急知识的宣传教育工作，不断提高公众的应急意识和自救互救能力。区委宣传部要牵头各街道及教育、人力资源社会保障、文化、广播电视、新闻媒体等单位要充分利用广播、电视、互联网、报纸等各种媒体，加大对大面积停电事件应急管理工作的宣传、培训力度。各电力企业和重要电力用户要将应急教育培训工作纳入日常管理工作，定期开展相关培训。

10.3　责任与奖惩

对在大面积停电事件应急处置工作中作出突出贡献的先进集体和个人给予表扬。对玩忽职守、失职、渎职的有关责任人，要依据有关规定严肃追究责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

11　附则

11.1　名词术语

（1）本预案有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

（2）大面积停电事件是指由于自然灾害、电力安全事故和外力破坏等原因造成濠江电网大量减供负荷，对国家安全、社会稳定以及人民群众生产生活造成影响和威胁的停电事件。

（3）电力安全事故是指电力生产或者电网运行过程中发生的影响电力系统安全稳定运行或者影响电力正常供应的事故（包括热电厂发生的影响热力正常供应的事故）。

（4）重要电力用户是指在国家或者一个地区（市区）的社会、政治、经济生活中占有重要地位，对其中断供电将可能造成人身伤亡、较大环境污染、较大政治影响、较大经济损失、社会公共秩序严重混乱的用电单位或对供电可靠性有特殊要求的用电场所。

11.2　本预案由区人民政府组织修订，由区发展和改革局负责解释。

11.3　各街道办事处及各有关单位、企事业单位等按照本预案的规定履行职责，并制定、完善相应的应急预案。

11.4　本预案自发布之日起实施。

12　附件

12.1  区大面积停电事件应急处置联席会议成员单位电话

区委宣传部：87380232

区发展和改革局：87380239

区应急管理局：87253280

区工业和信息化局：87380208

区教育局：87380248

濠江区公安分局：110

濠江区交警大队：87491090

区民政局：87380226

区财政局：87368205

区人力资源和社会保障局：87381842

区自然资源局：87876032

生态环境濠江分局：87380339

区住房和城乡建设局：87490116

区农业农村和水务局：87380227

区卫生健康局：87362461

区文化广电旅游体育局：87386966

区市场监督管理局：87380319

区城市管理和综合执法局：87397575

区武装部：87877267

消防大队：87366938

广澳海关：88072913

达濠街道办事处：87373104

礐石街道办事处：87397726

广澳街道办事处：83591171

马滘街道办事处：87360029

河浦街道办事处：87876203

玉新街道办事处：87870619

滨海街道办事处：87872123

濠江供电局：88187940

华能汕头电厂：87392000

中国电信汕头濠江区分公司：88611293

中国移动广东有限公司濠江分公司：13509889803

中国联通汕头市分公司濠江分公司：82363105

12.2  大面积停电事件处置流程图

发生大面积停电事件，相关电力企业报告

联席会议核实、报告

响应启动

任务分解

电力系统应对

城市生命线系统应对

社会民生系统应对

公众应对

社会动员

应急终止

应急评估

应急联动

现场处置