濠江区汕头南新城市中心(公共卫生医学中心片区）03-00702-1、03-00902-1地块

用地规划条件

一、用地位置：汕头市濠江区汕头南新城市中心(公共卫生医学中心片区）03-00702-1、03-00902-1地块；

二、总用地面积：10008.073平方米

实用地面积：9482.073平方米

道路绿化面积：526.000平方米

三、03-00702-1地块规划技术指标要求：

（一）实用地面积：4375.138平方米；

（二）用地性质：商业用地(B1)；

（三）容积率≤4.0，地面以上计容建筑面积≤17500.552平方米（包括阳台及悬挑实体面积）；

（四）建筑密度≤50%；

（五）建筑限高60米；

（六）绿地率≥20%；

（七）停车配建比例≥30%；

（八）规划建设时应落实汕头市海绵城市建设要求，建设项目年径流总量控制率不低于65%，可透水地面面积比例不低于25%，新建民用建筑须按照绿色建筑标准进行建设。

四、03-00902-1地块规划技术指标要求：

（一）实用地面积：5106.935平方米；

（二）用地性质：商业用地（B1）；

（三）容积率≤4.0，地面以上计容建筑面积≤20427.74平方米（包括阳台及悬挑实体面积）；

（四）建筑密度≤50%；

（五）建筑限高60米；

（六）绿地率≥20%；

（七）停车配建比例≥30%；

（八）规划建设时应落实汕头市海绵城市建设要求，建设项目年径流总量控制率不低于65%，可透水地面面积比例不低于20%，新建民用建筑须按照绿色建筑标准进行建设。

五、机动车出入口应尽可能远离交叉口，合理组织内外交通，城市道路上出入口设置应符合《汕头经济特区道路交通安全条例》有关规定。

六、建筑间距及建筑退让道路和用地红线按《汕头经济特区城市规划管理技术规定》控制。

七、项目规划建设应符合消防、环保等要求，与周边环境协调。地下空间可用于停车及配电、配水、通信、环卫等配套设施用房。各类管线可接周边城市市政管线。

八、未涉及问题，按《汕头经济特区城乡规划条例》、《汕头经济特区城乡规划管理技术规定》、《汕头市濠江区汕头南新城市中心控制性详细规划修编（公共卫生医学中心片区）》等有关法律规定和技术规范执行。

汕头市濠江区自然资源局

2023年7月17日